首都医科大学附属北京同仁医院

 基础信息

同仁医院位于东城区东交民巷1号(西区)，西环南路2号(南区)，全院现有职工3655人，副教授以上及相应职称者241人。开放病床1615张，设有37个临床和基础科室，日门急诊量7000—8000人次,年均住院病人约3万人次。详见表1。

本企业自行监测方式为手工监测方式，手工监测为企业自承担监测。

表1 企业基础信息

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
| 污染源类型 | □废气企业 ■废水企业□污水处理厂 □重金属企业 |
| 地址 | 东城区东交民巷1号 (西区） 大兴区西环南路2号（南区） 东城区崇文门内大街8号（东区） |
| 所在地经度 | 116.423 | 纬度 | 39.909 |
| 法人代表 | 王宁利 | 组织机构代码 | 40068634-7 |
| 联系人 | 李福胜 | 监测人员数量 | 9 |
| 所属行业 | 综合医院 | 投运时间 |  |
| 自行监测方式 | □自动监测与手工监测相结合□仅自动监测■仅手工监测 |
| 自动监测运维方式 | 企业自运维 | □是 ■否 |
| 委托第三方运营机构名称 |  |
| 手工监测方式 | 自承担 | ■是 □否 |
| 委托监测机构名称 | 委托监测机构：北京新奥环标理化分析测试中心 |
| 排放污染物名称 | PH值、粪大肠菌群、COD、BOD、悬浮物、氨氮、余氯、动植物油 |
| 主要产品 | 污水 |
| 生产周期 | 全年 |
| 主要生产工艺 | 生物接触氧化＋消毒 |
| 治理设施 | 污水处理站 |

 联系人：李福胜 13621151173

 同仁医院 总务处